Описание программируемых параметров ПКП1.

| № | # Наименование | Hash-код (в 16-ой сис. счисления) | ### Формат представления данных |  | ### Характеристика | # Диапазон значений на приборе/ в сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DTME | ## E7A2 |  | DEC_dot0 | Время хода задвижки | 0…..9999 |
| 2 | DCUR | 0658 |  | DEC_dot0 | Значение тока привода | 0…..9999 |
| 3 | DPRC | 6815 |  | DEC_dot0 | Процент открытия задвижки | 0….1000 |
| 4 | COPN | 1C18 |  | - | Команда "открыть" задвижку | - |
| 5 | CCLS | 589B |  | - | команда "закрыть" задвижку | - |
| 6 | CSTP | DB4C |  | - | Команда "стоп" задвижки | - |
| 7 | CSET | 5E09 |  | DEC_dot0 | Установить задвижку в определенное положение. Определяется в процентах. | 0000…1000 |

Примечание:

1. Форматы представления данных:

| № | Сокращенная мнемоника | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | DEC_dot0 | Параметр имеет фиксированную (не подлежащую редактированию) десятичную точку в 0-й позиции.. |

2.   В столбце «Диапазон значений на приборе/ в сети», сетевые значения даются в том случае, если они не совпадают с данными на приборе.